## Sheet1
RecordId | SiteAssetId | SiteName | EventStart | EventEnd | LogType | TotalLostkWh | Description | ShortfallAsset
565596 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 01:31 | 2026-08-04 01:46 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 4:31AM] (Other) - [EXTRAER DATA DE MEDIDOR VÍA OKTA, INGRESAR A PLANILLA Y CARGAR ANTE EL CEN.]
565597 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 01:46 | 2026-08-04 01:51 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 4:32AM] (Other) - [EXTRAER DATA DE MEDIDOR VÍA OKTA, INGRESAR A PLANILLA Y CARGAR ANTE EL CEN.]
565598 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 01:50 | 2026-08-04 02:00 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 4:33AM] (Other) - [DESCARGA DE DATOS DESDE ION. CARGA DE ENERGÍA ANTE EL CEN.]
565599 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 02:01 | 2026-08-04 02:46 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 4:34AM] (Other) - [REVISIÓN RAPIDA DE LOS PARQUES EN OPERACIÓN CON EL FIN DE DETECTAR APERTURAS.]
565600 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 02:45 | 2026-08-04 03:00 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 4:35AM] (Other) - [REALIZAR DOCUMENTO DE DAILY REPORT.]
565601 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 03:01 | 2026-08-04 04:31 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 4:36AM] (Other) - [REALIZAR LA DESCARGA DE DATOS DE ENERGÍA ACUMULADA DE TODA LA CARTERA CFC.]
565683 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 04:31 | 2026-08-04 05:41 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 5:22AM] (Other) - [ACTUALIZAR LA PLANILLA DE ENERGÍA ACUMULADA DE CFC.]
565732 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 05:41 | 2026-08-04 06:01 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 6:10AM] (Other) - [REVISIÓN RÁPIDA DE LOS PARQUES EN OPERACIÓN CON EL FIN DE DETECTAR APERTURAS.]
565757 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 07:00 | 2026-08-04 07:30 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 7:03AM] (Other) - [ENVIAR RESUMEN DE LOS CASOS Y WO PENDIENTES PARA EL DÍA Y QUE REQUIERAN ASISTENCIA EN SITIO.]
3477163 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 08:00 | 2026-08-04 13:00 | Downtime - Outside Management Control - Force Majeure | 0 | [Aug 4 2026 11:06AM] Se detiene inversor 1 en sitio, se solicita apoyo para su normalización | N3182_Block00
3481874 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 08:30 | 2026-08-05 11:53 | Downtime - Nuisance Reporting (No Gen Lost) | 0 | [Aug 5 2026 10:54AM] SE DETECTA INVERSOR DETENIDO | N3182_Block01
566108 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 20:05 | 2026-08-04 20:30 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 9:43PM] (Other) - [REVISIÓN RAPIDA DE LOS PARQUES EN OPERACIÓN CON EL FIN DE DETECTAR APERTURAS.]
566113 | 1054664 | BLB | 2026-08-04 20:31 | 2026-08-05 01:01 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 11:53PM] (Other) - [REALIZAR REVISIÓN A PROFUNDIDAD DE LA CARTERA CFC, INVERSORES, CBOX, STRING, TRACKERS.]
565756 | 1054663 | Batres | 2026-08-04 06:00 | 2026-08-04 07:00 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 7:02AM] (Other) - [REALIZAR REVISIÓN A PROFUNDIDAD DE LA CARTERA MATRIX, INVERSORES, CBOX, STRING, TRACKERS.]
3477694 | 1079716 | MOLINA | 2026-08-04 12:22 | 2026-08-04 17:00 | Downtime - Nuisance Reporting (No Gen Lost) | 0 | [Aug 4 2026 6:51PM] Se apertura sitio por falla en alimentador Entre Rios. noormalizado
565953 | 1079716 | MOLINA | 2026-08-04 13:00 | 2026-08-04 18:51 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 5:52PM] (Other) - [Se pierden comunicaciones con sitio despues de apertura, se deriva a terreno para normalizacion]
566058 | 1079715 | RAUQUEN | 2026-08-04 14:00 | 2026-08-04 16:00 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 7:35PM] (Other) - [revisar que los inversores y trackers se mantengan operativos y reportar alguna anomalia]
3477697 | 1079715 | RAUQUEN | 2026-08-04 15:31 | 2026-08-04 16:09 | Downtime - Nuisance Reporting (No Gen Lost) | 0 | [Aug 4 2026 6:53PM] Se apertura reconectador por solitud de PV tech, intervienen ct2 por falla de sincronismo
566059 | 1079715 | RAUQUEN | 2026-08-04 16:00 | 2026-08-04 18:30 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 7:36PM] (Other) - [Realizar revision de trackers, string, DCBOX, usando sistema de analisis de fallas]
566061 | 1079715 | RAUQUEN | 2026-08-04 18:30 | 2026-08-04 19:30 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 7:37PM] (Other) - [normalizar setpoint y angulos de trackers]
566007 | 1079718 | SANTA CAROLINA | 2026-08-04 08:15 | 2026-08-04 09:30 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 7:21PM] (Other) - [Revisar visa scada o medios disponibles que cada parque se encuentre en produccion chequear estado de los medidores y que setpoint este acorde]
566033 | 1079718 | SANTA CAROLINA | 2026-08-04 09:30 | 2026-08-04 10:00 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 7:22PM] (Other) - [Revisar que los parques se encuentren a su maxima potencia]
566034 | 1079718 | SANTA CAROLINA | 2026-08-04 10:00 | 2026-08-04 13:00 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 7:24PM] (Other) - [Realizar revision de que todos los parques esten operativos, comparar generacion actual con la del dia anterior]
566035 | 1079718 | SANTA CAROLINA | 2026-08-04 13:00 | 2026-08-04 14:00 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 4 2026 7:25PM] (Other) - [Revisar los modulos de cada inversor]
3485818 | 1054663 | Batres | 2026-08-06 14:22 | 2026-08-06 18:55 | Downtime - Nuisance Reporting (No Gen Lost) | 0 | [Aug 6 2026 6:55PM] SE REALIZA LIMITACION A 2.9 POR SOLICITUD DE DESPACHO | Batres
567214 | 1079719 | CARENA-PATAGUILLA | 2026-08-06 01:50 | 2026-08-07 02:45 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 6 2026 11:22PM] (Other) - [EXTRAER DATA DE MEDIDOR VIA OKTA, INGRESAR A PLANILLA Y CARGA ANTE EL CEN. (PATAGUILLA)] | ATL1_B001_P004.INV001A
3485820 | 1079719 | CARENA-PATAGUILLA | 2026-08-06 12:15 | 2026-08-06 12:45 | Downtime - Forced Outage (FO) | 0 | [Aug 6 2026 7:20PM] August 2026 - Nuisance: Downtimes are result of curtailments. Curtailment lost energy is calculated by actual vs expected analysis. [Aug 6 2026 7:20PM] SE REALIZA APERTURA DE PMG CARENA POR PRUEBAS DE SITR | CARENA-PATAGUILLA
3484851 | 1054678 | Pequen | 2026-08-06 04:14 | 2026-08-06 08:38 | Downtime - Nuisance Reporting (No Gen Lost) | 0 | [Aug 6 2026 7:41AM] TRAS NORMALIZACION DE APERTURA DE PLANTA, SE PIERDE COMUNICACION CON SCADA Y COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE DE PLANTA, SE REQUIERE ASISTENCIA EN SITIO PARA VERIFICAR EQUIPOS CORRESPONDIENTES. | Pequen
566713 | 1054678 | Pequen | 2026-08-06 05:14 | 2026-08-06 06:14 | Log Entry (Communications-Non Regulatory) | 0 | [Aug 6 2026 5:16AM] (Communications-Non Regulatory) - [Perdida de comunicación con camaras del sitio]
566988 | 1079718 | SANTA CAROLINA | 2026-08-06 09:33 | 2026-08-06 10:35 | Log Entry (Other) | 0 | [Aug 6 2026 9:38AM] (Other) - [FALLA COMUNICACION CON GRAFICO IRRADIANCIA]